# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ULTRAMAG

# Изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал»

# Т/ф: +7(8453) 75-04-23, доб.51-04, 51-37 е-mail:  marketing@eposignal.ru

| Измеряемая среда |  |
| --- | --- |
| Метод расчета коэффициента сжимаемости | по ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 30319.3-2015 (по умолчанию) ГСССД |
| Направление потока газа (справа-налево, слева-направо) |  |
| Диаметр условного прохода трубопровода | ДУ40 (муфта) ДУ50 (муфта) ДУ80 (фланец) ДУ100 (фланец) |
| Давление газа рабочее (фактическое, избыточное/МПа) | Min: Max: |
| Расход газа, нм/ч | Min: Max: |
| Динамический диапазон | 1:100 1:160 1:200 |
| Относительная погрешность, % | 1,7 – 0,75% Вариант 1 2,0 – 1,0% Вариант 2 1,2 – 0,75% Вариант 3 |
| Датчик давления, тип | Абсолютное давление (по умолчанию) Избыточное давление |
| Необходимость комплектации дополнительным оборудованием | Адаптация прошивки для телеметрии сторонних производителей Интегрированный автономный модем 3G/GPRS/GSM Комплект прямых участков (КПУ) Оптический адаптер |
| Прочие условия |  |

# Организация-заказчик ________________________________________________________________

# Наименование объекта, местонахождение _______________________________________________

# Контактное лицо, тел. ________________________________________________________________