ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для проработки конструкции и изготовления пункта редуцирования газа ООО «ЭЗОТ «СИГНАЛ», 413119, Саратовская обл., г.Энгельс-19.(п/я №27), http://signal-service.expert/

Тип объекта Место установки объекта Заказчик Контактное лицо: ФИО, тел., e-mail 1. Исполнение КОМПАКТ (с соблюдением минимальных требований нормативных документов РФ) СТАНДАРТ (в соответствии с ГОСТ Р 34011-2016, СТО Газпром газораспределение 2.4-8-1-22019), СТО Газпром газораспределение 2.4-8-2-22019), СДС «Газсерт» ПРЕМИУМ (в соответствии с ГОСТ Р 34011-2016, СДС «Газсерт», АО «Мособлгаз») 2. Входное давление в газопроводе Рвх.: Аттестованное МПа 3. Фактическое давление в газопроводе Рвх.: (зима) МПа 4. Фактическое давление в газопроводе Рвх.: (лето) МПа 5. Выходное давление в газопроводе Рвых.1: кПа 6. Выходное давление в газопроводе Рвых.2: (при двух выходах) кПа 7. Расход газа, Qmin: м³/ч 8. Расход газа, Qmax: м³/ч 9. Наличие резервной линии редуцирования 10. Наличие двойной стенки с утеплителем: (двойные стенки + утеплитель) 11. Тип отопления: (Г-газовое, Э-электрическое, К-конвектор, А-АОГВ) 12. Система отопления: (1-ОГШН, 2-ОГШН+регул., 3-ОГШН+регул.+счётчик) 13. Наличие показывающих приборов: (М-манометры, Т-термометры, И-ИПД) 14. Электроснабжение: (220В, 380В) ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ УЗЛА УЧЁТА РАСХОДА ГАЗА 15. Направление потока газа: (ЛП слева-направо, ПЛ справа-налево) 16. Наличие узла учёта расхода газа: (Вх-на входе, Вых-на выходе) 17. Тип счетчика: (Р-ротационный, Т-турбинный, М-мембранный, У-ультразв.) 18. Марка электронного корректора: (Ф-флоугаз, С-СПГ и др.) ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕЛЕМЕТРИИ 19. Система телеметрии 20. Необходимость только подготовки системы ГРП под установку телеметрии 21. Марка телеметрии: (Акситех, ССофт:Сигнал, Молния-100, другое) 22. Наличие дополнительного отсека ТМ: (Внутри, Снаружи, Отдельно) 23. Дополнительные условия:

Примечание: после заполнения опросного листа, сохранять и пересылать как PDF-файл.