ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа АГРС «Сигнал»

| № п/п | Наименование | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ГРС, нм3/ч: |  |
|  | - максимальная расчетная |  |
|  | - минимальная |  |
| 2 | Давление газа на входе ГРС, МПа: |  |
|  | - максимальное |  |
|  | - минимальное |  |
| 3 | Количество потребителей (выходов ГРС), шт. |  |
| 4 | Давление газа на каждом выходе ГРС, МПа (0,3-1,2) указать конкретное значение из диапазона для каждого потребителя (выхода ГРС) | Рвых 1= |
|  |  | Рвых 2= |
| 5 | Расход газа по первому потребителю (выходу), нм3/ч: |  |
|  | - максимальный |  |
|  | - минимальный |  |
| 6 | Расход газа по второму потребителю (выходу), нм3/ч: |  |
|  | - максимальный |  |
|  | - минимальный |  |
| 7 | Температура газа на входе ГРС, °С |  |
|  | - минимальная |  |
| 8 | Диапазон рабочих температур объекта, °С |  |
| 9 | Сейсмичность района установки ГРС, баллы |  |
| 10 | Необходимость одоризации газа: Варианты: Нет, УОГ «СИГНАЛ, ФЛОУТЭК-ТМ-Д, другое |  |
| 11 | Необходимость линии редуцирования малых расходов: Да/Нет |  |
| 12 | Необходимость коммерческого учета расхода газа (указать тип расходомера или марку, марку электронного корректора, пределы погрешности) Варианты: 1) Нет 2) Комплекс для измерения количества газа с турбинным счетчиком газа, погрешность ± 1,5-2 %, 3) Комплекс для измерения количества газа с УСБ, погрешность ± 0,5-2 %, 4) Комплекс для измерения количества газа с ультразвуковым расходомером погрешность ± 0,5-2 %, 5) Другое |  |
| 13 | Необходимость резервирования узла учета газа: Да/Нет |  |
| 14 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием: 1) Нет 2) С промежуточным теплоносителем. 3) Котельная с теплообменниками 4) Другое |  |
| 15 | Необходимость поставки блока редуцирования на собственные нужды: Да/Нет |  |
| 16 | Расход газа на собственные нужды, нм3/ч |  |
| 17 | Система автоматизации и управления ГРС: 1) «СИГНАЛ» с контроллерами «SIEMENS» 2) Сириус 3) Курс-НГ 4) СТН-3000 5) Другое |  |
| 18 | Хроматограф: Да/Нет |  |
| 19 | Анализатор точки росы: Да/Нет |  |
| 20 | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата: Нет V=1,1 м3, Рраб=10 МПа V=1,5 м3, Рраб=7,5 МПа V=2 м3, Рраб=5,5 МПа |  |
| 21 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта: 1) Нет 2) V=1 м3. 3) V=2 м3. 4) Другое |  |
| 22 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя 1) Нет 2) V=1 м3. 3) V=2 м3. 4) Другое |  |
| 23 | Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации АГРС. В графе указываются требования к дополнительной комплектации АГРС, требования к размещению средств телемеханики и связи, требования к цветовой окраске блок-боксов, нанесению логотипов и др. |  |

| 24. Информацию о нашем предприятии Вы узнали ⁭ Специализированные журналы ⁭ Интернет ⁭ Выставки ⁭ Др. ______________ Организация заказчик: |  |
| --- | --- |
| Проект: |  |
| Адрес, тел., факс.: |  |
| Ф.И.О. Контактного лица |  |
| E-mail: |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |
|  | (должность) |  |

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ

Тел/факс: (8453) 525-005, 750-705

E-mail: sales@ezotsignal.ru